## Sheet1
福建片仔癀健康产业有限公司信息系统等级保护网络安全设备报价单
序号 | 产品 |  | 品牌型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额(元) | 备注
1 | 下一代防火墙 |  | 品牌：天融信 型号：NGFW4000-UF 1、1U机箱，5个千兆电口，1个Combo口，单电源；防火墙吞吐1G，并发连接30万，每秒新建连接3000，IPSEC VPN吞吐20M；含IPSEC VPN模块、3年IPS入侵防御功能升级许可，支持扩展AI应用识别、AV防病毒功能； 2、至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；支持ISP路由，至少内置8个不同运营商的地址库，并可进行升级； 3、支持在WEB界面上开启策略冲突检测功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告 4、支持智能DNS及DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡 5、所投防火墙产品具备具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《防火墙产品密码检测证书》，所投防火墙产品生产厂商具有质量管理体系TL9000认证资质、中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL4+）、 安全厂商具备CMMI成熟度五级、(ISC)²官方授权培训服务提供商资格。 | 台 | 1 |  |  | 保修期3年
2 | 3层网络核心交换机 |  | 品牌：锐捷 型号：RG-S5750V2-28SFP4XS-L 1、固化100/1000M以太网SFP光端口28，复用千兆电口8个，固化10G/1G SFP+光接口4个； 2、该设备MAC地址32K；支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 3、支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 ； 4、支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余； 5、支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定； 6、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 7、可以提供工信部设备进网许可证；并且入网许可证可提供工信部官网查询结果截图及链接；所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》。 | 台 | 1 |  |  | 保修期3年
3 | 数据审计系统 |  | 品牌：天融信 型号：TopAudit 1、1U机箱， 6个千兆电口，1T存储空间，单电源；吞吐能力200Mbps，记录事件5000条/秒 。 2、支持对网络入侵行为IPS规则的管理和侦听，并对攻击信息详细审计（攻击流行程度、风险等级、操作系统、攻击类型等）。支持共享协议（SMB文件共享、NFS共享）审计。 3、支持数据库事件进行潜在危害分析，对可能潜在的威胁实时告知管理员，支持数据库密码猜错攻击进行告警； 4、支持系统自审计功能，系统可以记录用户登录操作、系统自动操作、CLI命令操作以及系统状态情况的自审计日志，管理员可以通过查看自审计日志，随时了解系统的操作情况和运行状态； 5、支持系统旁路部署下的攻击阻断；支持防火墙联动方式的阻断。支持数据库审计事件与WEB业务系统事件的关联功能，可将审计到的数据库事件，与web服务器、客户端IP地址等信息关联起来； 6、支持对HTTP协议进行审计，审计内容包括：访问域，URL引用页、URL分类、http请求类型、http响应类型、请求文件、请求参数、访问行为、发布内容、请求结果、浏览器、服务器、Cookie、返回长度、代 理客户端地址、代 理上网服务、HTTP响应时间、源目的地址、MAC地址等。 | 台 | 1 |  |  | 保修期3年
4 | 日志审计系统 |  | 品牌：天融信 型号：TA-L-HSE-B30 1、1U机架式设备，1个console口，6千兆电口，存储容量4T。包含30日志源授权，质保三年。日志处理均值5000EPS。 2、 支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态； 3、 支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数； 4、 支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集； | 台 | 1 |  |  | 保修期3年
发票类型 | 增值税专用发票 | 税率（%） | 13%
含税总价（元）
比选方：福建片仔癀健康产业有限公司 |  |  |  | 参选方（盖章）：
报价人：
电话：
日期：2021年 月 日