漳州片仔癀药业股份有限公司

物资采购询价报价单

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能崩解时限测定仪 | 黄海药检，LB-3D，崩解吊篮:3组(6管)；吊篮升降频率:30-32次/分钟；吊篮升降振幅:55mm±2mm;筛网孔径:2mm；调温范围:室温-45.0℃；温度分辨率:0.1℃；控温精度:≤±0.5℃。 | 1 | 台 |  |  | 其中可变容量单通道移液器需提供第三方检测机构出具的检定证书。 |
| 2 | 数字式瓶口分液器 | Brand®Dispensette®S有机，货号BR4630351，可量取体积2.5-25ml，带回流阀。 | 1 | 支 |  |  |  |
| 3 | 可变容量单通道移液器 | 赛默飞F1-ClipTip™，货号4641230N，可量取体积 100至 1000ul。 | 1 | 把 |  |  |  |
| 价税合计人民币金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、报价单签名盖章后于 2025年3月23日17时前确认，发送至本部门统一邮箱：shebei@zzpzh.com，逾期无效。

2、报价前应注意物资的质量要求，报价单经询价方认同后生效，双方签定购销合同明确权责关系。

3、最高限价为14,058.00元，超出此价格的报价将视为无效。以上价格含13%增

值税专用发票、运费，货期30天。

4、结算方式：我司收到货品并验收合格后，凭供方发票2周内办理付款。

询价方：漳州片仔癀药业股份有限公司         报价方（盖章）：

询价人：                                   报价人：

电话：0596-2302765                         电话：

询价日期：2025年3月   日                 报价日期：2025年   月   日